Общество с ограниченной ответственностью «СИТИгаз»

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «СИТИгаз» С.Н. Шаматов 01.09.2018

Прейскурант цен ООО «СИТИгаз» на проведение ремонта и технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования физическим лицам

Действует с 01.09.2018г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования* |
| 1.1 | Техническое обслуживание плиты газовой: |  |  |
|  | 1.1.1 | двухгорелочной | шт. | 840 |
|  | 1.1.2 | трехгорелочной | шт. | 840 |
|  | 1.1.3 | четырехгорелочной | шт. | 840 |
| 1.2 | Техническое обслуживание варочной панели | шт. | 700 |
| 1.3 | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | 500 |
| 1.4 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | 400 |
| 1.5 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки на кухне с плитой газовой | шт. | 1 200 |
| 1.6 | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой газовой | шт. | 1600 |
| 1.7 | Техническое обслуживание проточного, емкостного (накопительного) газового водонагревателя | шт. | 1680 |
| 1.8 | Техническое обслуживание котла мощностью До 30 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 3360 |
| 1.9 | Техническое обслуживание котла мощностью от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 7 400 |
| 1.10 | Техническое обслуживание котла мощностью от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера) | шт. | 10 000 |
| 1.11 | Сигнализатор загазованости | шт. | 1000 |
| 1.12 | Вызов слесаря для инвентаризации и диагностирования газоиспользующего оборудования** | выезд | 400 |
| * Цена применяется для оборудования, находящегося в многоквартирных жилых домах (МКД). Стоимость технического обслуживания газоиспользующего оборудования, находящегося в жилых домах, определяется по результатам осмотра с применением коэффициента (учитывается удаленность и сложность обслуживания). Максимальный коэффициент 2. |
| ** В зависимости от дальности вызова. В пределах 60 км ст-ть 400,00 руб., каждые следующие 10 км - 50,00 руб. |
| 2. Ремонт газового оборудования домовладений, многоквартирных жилых домов и общественных зданий (помещений) |
| 2. | Вызов слесаря для выполнения ремонта | Выезд | 250 |
| 2.1. Плита газовая и газобаллонная установка |
| 2.1.1 | Замена газовой плиты, перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт. | 1 150 |
| 2.1.2 | Замена газовой плиты, перестановка с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт. | 2 300 |
| 2.1.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт. | 900 |
| 2.1.4 | Замена сопла горелки | шт. | 250 |
| 2.1.5 | Замена крана плиты | шт. | 1 000 |
| 2.1.6 | Замена штока крана плиты | шт. | 300 |
| 2.1.7 | Замена пружины штока крана плиты | шт. | 250 |
| 2.1.8 | Установка гибкого шланга | шт. | 1 000 |
| 2.1.9 | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт. | 350 |
| 2.1.10 | Регулировка горения горелки духового шкафа плиты | шт. | 650 |
| 2.1.11 | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт. | 400 |
| 2.1.12 | Чистка форсунки | шт. | 250 |
| 2.1.13 | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт. | 650 |
| 2.1.14 | Чистка горелки духового шкафа | шт. | 850 |
| 2.1.15 | Чистка регулятора подачи воздуха | шт. | 400 |
| 2.2. Водонагреватель проточный газовый (ВПГ) |
| 2.2.1 | Замена проточного водонагревателя без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт. | 3 400 |
| 2.2.2 | Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт. | 6 700 |
| 2.2.3 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1 150 |
| 2.2.4 | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пусконаладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 700 |
| 2.2.5 | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт. | 1 400 |
| 2.3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел |
| 2.3.1 | Проверка и настройка котла | шт. | 1 150 |
| 2.3.2 | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт. | 1 300 |
| 2.3.3 | Установка котла без проведения сварочных работ | шт. | 3 600 |
| 2.3.4 | Замена котла без проведения сварочных работ | шт. | 4 500 |
| 2.3.5 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт. | 1150 |
| 2.3.6 | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пусконаладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации) | шт. | 700 |
| 2.3.7 | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт. | 700 |
| 2.3.8 | Прочистка сопла запальника | шт. | 700 |
| 2.3.9 | Устранение засора в подводке к запальнику | шт. | 850 |
| 2.4. Прочие работы |
| 2.4.1 | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт. | 1 100 |
| 2.4.2 | Замена газового крана на газопроводе диаметром от 40 мм до 50 мм | шт. | 1 650 |
| 2.4.3 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)*** | шт. | 1 100 |
| 2.4.4 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм**** | шт. | 1 500 |
| 2.4.5 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения*** | шт. | 600 |
| 2.4.6 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт. | 700 |
| 2.4.7 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | шт. | 500 |
| 2.4.8 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт. | 250 |
| 2.4.9 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт. | 250 |
| 2.4.10 | Смазка газового крана диаметром от 25 мм до 40 мм | шт. | 350 |
| 2.4.11 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт. | 400 |
| 2.4.12 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации**** | шт. | 600 |
| *** При работе с приставной лестницей применять коэффициент 1,2. |
| **** Позиция применяется при обращении клиента для обследования газового прибора и выдачи акта обследования для представления в организации. |